|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  Генеральный директор  ООО«Нордсервис»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ш.М. Ассанаев  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г. |

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА**

Муниципального образования город Норильск.

На выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли,

в многоквартирных домах в 2021году.

**Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Нордсервис»

**Почтовый адрес:** 663300, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, д.41 б.

1. **Заказчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Нордсервис»
2. **Почтовый адрес:** 663300, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, д.41 Б
3. **Место нахождения:** 663300, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, д. 41 Б.
4. **Телефон/факс:** 8 (3919) 46-56-02.
5. **Официальный сайт**:http://www.ooo-nordservis.ru/.
6. **Ответственное лицо**: Начальник ТО ООО «Нордсервис» Пирожкова Наталья Владимировна, тел. 8-902-552-47-27

**Наименование закупки:** выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли, в многоквартирных домах в 2021году.

1. **Место выполнения работ**: Муниципальное образование город Норильск Красноярского края, район Центральный
2. **Сроки выполнения работ:** (170 календарных дней) с момента заключения договора.
3. **Источник финансирования:** Субсидии бюджета муниципального образования город Норильск на 2021 год.
4. **Главный распорядитель средств субсидий:** МКУ «УЖКХ»
5. **Срок оплаты:** Оплата Заказчиком стоимости выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Договора после предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации согласно Договора и технического задания.
6. **Форма оплаты:** перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
7. **Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах:** Цена сформирована с учетом НДС, включает все расходы (стоимость материалов, трудозатраты, транспортные расходы, расходы на оборудование, грузоподъемные и иные механизмы, транспортные расходы, расходы на доставку материалов, сметную прибыль, накладные расходы, непредвиденные затраты, командировочные расходы и другие обязательные платежи), необходимые для исполнения договора, в соответствии с требованиями законодательства РФ и договорными условиями Заказчика..
8. **Начальная (максимальная) цена договора:** Для осуществления закупки Заказчиком определена начальная (максимальная) цена договора на основании сметной документации (Приложение № 8)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № лота | Наименование лота | Стоимость лота в руб. (с учетом НДС) |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли,  в многоквартирных домах в 2021году.   1. ул. Комсомольская, д.43А 2. ул. Комсомольская, д.47А 3. пр. Котульского, д.13 | **12 150 026,40** |

1. **Дата и время начала срока подачи заявок :** 16 марта 2021г. 09 ч. 00 мин.**:**
2. **Дата и время окончания срока подачи заявок (время местное):** 26 марта 2021г. 18 ч. 00 мин*.*
3. **Место подачи заявок:** 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Комсомольская, д. 41 б.

Заявки в письменной форме (в конверте) принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 с 15:00 до 18:00 часов.

1. **Место рассмотрения заявок участников закупки:**663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Центральный, улица Севастопольская, д.7, МКУ «УЖКХ»
2. **Дата вскрытия конвертов:** 29.03.2021г. в 12 час 00мин
3. **Дата подведения итогов закупки:** 05.04.2021г. в 12 час 00 мин
4. **Требования к участникам закупки:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и проведения отбора ООО «Нордсервис» подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, за счет выделенных из бюджета муниципального образования город Норильск субсидий.

1.2. Понятия, используемые в Порядке:

заказчик – ООО «Нордсервис»;

закупка услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории обслуживания ООО «Нордсервис» (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в соответствии с настоящим Порядком заказчиком. Закупка начинается с определения подрядчика и завершается исполнением принятых на себя обязательств сторонами закупки;

конкурс – выбор подрядной организации, предложивший лучшие условия исполнения договора, в соответствии с условиями настоящего Положения;

сайт заказчика – официальный сайт ООО «Нордсервис» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

торговая площадка - ЭТП ММВБ "Национальная торговая площадка";

договор - договор на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории ООО «Нордсервис», заключаемый между заказчиком и участником закупки, признанным победителем по результатам закупки;

лот - отдельный вид услуг и (или) работ в рамках одной конкурентной процедуры, по которой допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора;

объект закупки - оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества соответствующего многоквартирного дома;

предмет закупки - право заключения договора;

комиссия - коллегиальный орган заказчика, созданный им для осуществления закупок;

участник закупки - любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующее на заключение договора.

1.3. Для осуществления отбора заказчиком определяется и обосновывается начальная (максимальная) цена договора посредством применения следующих методов:

проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора на основании проектно-сметной документации;

метод сопоставимых рыночных цен применяется в случае невозможности применения проектно-сметного метода или в дополнение к нему. Данный метод заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора на основании информации о рыночных ценах идентичных работ, услуг, планируемых к закупкам.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) используется общедоступная информация о рыночных ценах работ, услуг, информация о ценах работ, услуг, полученная по запросу заказчика у подрядчиков, исполнителей, осуществляющих оказание, выполнение идентичных услуг, работ, планируемых к закупке, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок.

1.4. Для определения победителя закупки заказчиком создается комиссия.

Состав комиссии, включая председателя комиссии, порядок ее работы утверждаются заказчиком.

Заказчик создает комиссию отдельно на каждую закупку.

Число членов комиссии должно быть не более семи человек.

Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах закупки, в том числе являющиеся работниками юридических лиц, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупок), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером участника закупок, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера или усыновленными руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером участника закупок. В случае выявления в составе комиссии указанных в настоящем пункте лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно вывести их из состава комиссии и ввести иных физических лиц в соответствии с требованиями, установленными настоящим пунктом.

1.5. При осуществлении закупки к участникам отбора предъявляются следующие требования:

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющихся объектом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и (или) отсутствие в отношении него в производстве суда дела о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с ГК РФ;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном КоАП РФ, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие между участником отбора и заказчиком (членами комиссии) конфликта интересов;

6) отсутствие у участника отбора - индивидуального предпринимателя либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника отбора судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C2958D3AC549E57E54D5A6E0DD43648B136C55AEDDD4E537AB6O0wDC), [290](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C2958D3AC549E57E54D5A6E0DD43648B136C55AEDDE4E57O7w6C), [291](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C2958D3AC549E57E54D5A6E0DD43648B136C55AEDDE4E55O7w0C), [291.1](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C2958D3AC549E57E54D5A6E0DD43648B136C55AEDDE4E5AO7w4C) УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с объектом отбора, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участниках отбора в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном [статьей 5](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C2958D3AC569350E54D5A6E0DD43648B136C55AEDDD4E5272B6O0wFC) Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C2958D3AC54935FE54D5A6E0DD436O4w8C) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

8) участник закупки не является офшорной компанией.

1.6. Информация о проведении отбора подрядной организации (извещение о проведении, конкурсная документация, протоколы заседаний комиссии) подлежит обязательному размещению на сайте заказчика и (или) на торговой площадке.

1.7. В извещении о проведении отбора подрядной организации должна содержаться следующая информация:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное лицо заказчика;

2) краткое изложение условий договора, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований [пункта 1.9](#P94) настоящего Порядка, место оказания услуг и (или) выполнения работ, а также график оказания услуг и (или) выполнения работ, начальная (максимальная) цена договора (цена лота), порядок формирования цены договора (цены лота), источник финансирования, форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг и (или) выполненных по договору работ;

3) наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном [Приказом](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C295BD9AD559E5EE54D5A6E0DD436O4w8C) Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 (далее - перечень), и (или) лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае наличия таких требований);

4) используемый способ закупки;

5) срок, место и порядок подачи заявок участников отбора на участие в закупке;

6) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления и требования к такому обеспечению.

1.8. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

При составлении описания объекта закупки используются стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающаяся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством РФ о техническом регулировании.

В описании объекта закупки должны быть указаны требования к гарантийному сроку оказанной услуги и (или) выполненной по договору работе, объему предоставления гарантий их качества.

1.9. При осуществлении выбора подрядных организаций предусматривается возможность выделения лотов. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор. В случае если победителем конкурса по разным лотам признано одно лицо, заключается единый договор на совокупность лотов, по которым победителем признано одно лицо.

1.10. Заказчик вправе отменить выбор подрядных организаций или, в случае выделения лотов, по одному и более лоту не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в выборе подрядных организаций. После размещения на сайте заказчика и (или) на торговой площадке извещения об отмене проведения выбора подрядной организации заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников.

1.11. Решение об отмене проведения конкурса размещается на сайте заказчика и (или) на торговой площадке в день принятия этого решения и доводится до сведения участников конкурса, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Конкурс считается отмененным с момента размещения решения об отмене на сайте заказчика и (или) на торговой площадке.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

2.1. Заказчик осуществляет закупку путем проведения конкурса.

2.2. Для проведения конкурса заказчик, кроме извещения о проведении выбора подрядной организации, разрабатывает и утверждает конкурсную документацию.

2.3. Конкурсная документация наряду с информацией, указанной в извещении о проведении выбора подрядной организации, должна содержать:

1) объемы работ, подлежащие выполнению по договору, утвержденные заказчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) предусмотренные [пунктом 2.8](#P127) настоящего Порядка требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, форме, составу заявки на участие и инструкцию по ее заполнению;

3) порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок возврата заявок на участие (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки;

4) порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и окончания срока такого предоставления;

5) критерии оценки заявок в соответствии с [пунктом 2.22](#P162) настоящего Порядка;

6) размер и условия обеспечения исполнения договора;

7) информацию об ответственных лицах за заключение договора, срок, в течение которого победитель закупки должен подписать договор, основания признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора.

К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

Размещение конкурсной документации на сайте заказчика и (или) на торговой площадке осуществляется заказчиком одновременно с размещением извещения о проведении выбора подрядной организации. Предоставление конкурсной документации до размещения извещения о проведении выбора подрядной организации не допускается.

2.4. Заказчик размещает извещение о проведении конкурса на сайте заказчика и (или) на торговой площадке не менее чем за десять календарных дней до даты вскрытия конвертов с заявками участников закупки на участие.

В извещении о проведении выбора подрядной организации заказчик указывает:

1) информацию, предусмотренную [пунктами 1.7](#P84), [1.8](#P91), [1.9](#P94) настоящего Порядка;

2) требования, предъявляемые к участникам закупки, и исчерпывающий перечень документов, которые представляются участниками закупки в подтверждение требований, установленных [пунктом 1.5](#P74) настоящего Порядка;

3) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;

4) плату (при ее установлении), взимаемую заказчиком за предоставление конкурсной документации, способ ее осуществления и валюту платежа;

5) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки на участие в отборе, срок рассмотрения и оценки таких заявок;

6) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников закупки на участие в отборе в случае, если требование об обеспечении заявки участников закупки установлено в извещении о проведении.

2.5. После даты размещения извещения о проведении выбора подрядной организации заказчик, на основании поданного в письменной форме заявления участника закупки, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, обязан предоставить участнику закупки конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

2.6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении выбора подрядной организации и конкурсную документацию не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок участников закупки на участие в конкурсе.

В течении двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении выбора подрядной организации, и в течение двух рабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок участников закупки на участие в выборе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте заказчика и (или) на торговой площадке таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в выборе подрядной организации этот срок составлял не менее десяти календарных дней.

Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок участников закупки на участие в выборе должен быть продлен в отношении конкретного лота.

2.7. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме и в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в выборе подрядной организации.

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений документации на закупку такие разъяснения размещаются заказчиком на сайте заказчика и (или) на торговой площадке с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. При этом разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

В случае если запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации поступил к заказчику позднее чем за пять календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в выборе подрядной организации, запрос не рассматривается, о чем письменно в течение двух рабочих дней с даты получения такого запроса информируется заявитель.

2.8. Заявки участников закупки на участие в отборе подрядной организации представляются по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении выбора подрядной организации, и должны содержать согласие на обработку персональных данных участника закупки.

2.8.1. Участник закупки подает в письменной форме заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание указанной заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки допускается конкурсной документацией). Заявка на участие в выборе подрядной организации должна содержать информацию, указанную заказчиком в конкурсной документации:

а) информацию и документы об участнике закупки, подавшем заявку на участие в конкурсе;

б) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического, лица), идентификационный номер налогоплательщика (участника) (при наличии), информацию об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки, номер контактного телефона;

в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении конкурса, удостоверенные в установленном законодательством РФ порядке переводом на русский язык документы о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия руководителя;

д) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с [пунктом 1.5](#P74) настоящего Порядка, или копии таких документов, заверенные печатью участника закупки (при наличии печати) и подписью руководителя;

е) копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписью руководителя (при проведении работ, указанных в перечне), с приложением выписки из реестра саморегулируемой организации;

ж) копию лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае наличия таких требований), заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя;

з) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), заверенные печатью участника закупки (при наличии печати) и подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя;

и) документы, подтверждающие опыт работы (количество успешно завершенных объектов капитального ремонта (строительства), рекомендации по выполнению работ по капитальному ремонту (строительству), заверенные печатью участника (при наличии печати) закупки и подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя;

к) сведения о наличии специалистов, имеющих высшее образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет, с приложением подтверждающих данные сведения документов (дипломов об образовании и иных), заверенные печатью участника закупки (при наличии печати) и подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя;

л) информацию о наличии либо об отсутствии несчастных случаев при производстве работ за последний календарный год, заверенную печатью участника закупки (при наличии печати) и подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя;

м) документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) предлагаемых им работ или услуг условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной документации;

н) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки выполнение работ или оказание услуг, являющихся предметом договора, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Заказчик по своему усмотрению, может исключать из конкурсной документации любое требование, предусмотренное п.п. «а-н» п.2.8.1., при проведении выбора подрядной организации.

2.8.2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки (срок выполнения работ, цена договора, гарантийный срок на результаты выполненных работ), заверенное печатью участника закупки (при наличии печати) и подписью руководителя юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя.

2.8.3. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в отборе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в отборе, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C2958D3AC54935FE54D5A6E0DD43648B136C55AEDD9O4w8C) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.8.4. В случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок участников закупки на участие в отборе, как квалификация участника закупки, заявка участника закупки должна содержать также документы, подтверждающие его квалификацию.

Все листы поданной в письменной форме заявки участника закупки на участие в выборе подрядной организации, включая приложения к ней, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка участника закупки на участие (том заявки) должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника закупки (при наличии печати) и подписана участником закупки или уполномоченным лицом. Соблюдение участником закупки указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки участника закупки на участие в выборе, и заявка на участие в выборе поданы от имени участника закупки, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

2.9. Каждый конверт с заявкой участника закупки на участие в выборе подрядной организации, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в выборе подрядной организации в отношении каждого предмета закупки (лота).

2.10. Прием заявок участников закупки на участие в выборе прекращается с истечением срока подачи заявок на участие, предусмотренного в конкурсной документации.

2.11. Конверт с заявкой участника закупки на участие в выборе подрядной организации, поступивший после истечения срока подачи заявок участников закупки на участие в выборе подрядной организации, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.

2.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в выборе подрядной организации подана только одна заявка на участие или не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, выбор подрядной организации признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в которых подана только одна заявка участника закупки на участие в выборе подрядной организации или не подано ни одной такой заявки.

2.13. Комиссия вскрывает конверты с заявками участников закупки на участие в выборе подрядной организации после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в выборе подрядной организации. Конверты с заявками участников закупки вскрываются публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации.

2.14. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам закупки, подавшим заявки, присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в отборе.

2.15. Комиссия вскрывает конверты с заявками участников закупки, если такие конверты поступили заказчику до истечения срока подачи заявок на участие, указанного в извещении о проведении выбора подрядной организации. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе (в отношении одного и того же лота в случае выделения лотов при проведении закупки) при условии, что поданные ранее этим участником закупки заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки участников закупки на участие в конкурсе, поданные в отношении одного и того же лота в случае выделения лотов при проведении закупки, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

2.16. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками участников закупки на участие в выборе подрядной организации, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника закупки на участие в конкурсе, конверт с заявкой участника закупки которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в заявке участника закупки на участие в выборе подрядной организации и являющиеся критериями оценки заявок на участие в выборе подрядной организации, объявляются председателем комиссии при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол. В случае если по окончании срока подачи заявок участниками закупки на участие в выборе подрядной организации подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.

2.17. Протокол вскрытия конвертов с заявками участников закупки на участие в выборе подрядной организации ведется секретарем комиссии, подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается на сайте заказчика и (или) на торговой площадке.

2.18. После вскрытия конвертов с заявками участников закупки на участие в выборе подрядной организации, Председатель комиссии имеет право затребовать от любого участника закупки дополнительные документы (необходимые для принятия решения о признании заявки на участие в выборе подрядной организации надлежащей).

2.18. Срок рассмотрения и оценки заявок участников закупки на участие в выборе подрядной организации составляет пять календарных дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками.

2.19. Заявка участника закупки на участие в выборе подрядной организации признается надлежащей, если она соответствует требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в извещении о проведении конкурса.

2.20. Комиссия отклоняет заявку участника закупки на участие в выборе подрядной организации, если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям конкурсной документации или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса.

Результаты рассмотрения заявок участников закупки на участие в выборе подрядной организации фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником закупки, комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

2.21. Комиссия осуществляет оценку заявок участников закупки на участие в выборе подрядной организации, которые не были отклонены, по следующим критериям:

а) цена договора;

б) срок оказания услуг и (или) выполнения работ;

в) квалификация участника закупки.

2.23. Общее максимальное количество баллов по критериям, указанным в [п. 2.22](#P162) настоящего Порядка, составляет 100.

2.24. Оценка по критерию "квалификация участника закупки" производится по следующим подкритериям:

а) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

б) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последний календарный год);

в) опыт работы (количество успешно завершенных объектов за последний календарный год, подтвержденных рекомендациями) в случае если данные требования, указаны заказчиком в конкурсной документации.

2.25. Оценка заявок на участие в выборе подрядной организации проводится комиссией в следующей последовательности:

а) ранжирование заявок на участие в выборе подрядной организации по критериям "цена договора", "срок оказания услуг и (или) выполнения работ": номер 1 получает конкурсная заявка с наилучшим показателем критерия (наименьшая предложенная цена договора, наименьший предложенный срок оказания услуг и (или) выполнения работ) применительно к критериям оценки заявок на участие в конкурсе, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей;

б) выставление количества баллов заявкам на участие выборе подрядной организации по критериям "цена договора", "срок оказания услуг и (или) выполнения работ" в соответствии с [приложениями N 1](#P228) - [2](#P276) к Порядку;

в) ранжирование заявок на участие в выборе подрядной организации по подкритериям: номер 1 получает конкурсная заявка с наилучшим показателем подкритерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей. Выставление количества баллов заявкам на участие в выборе подрядной организации по критерию "квалификация участника закупки": в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке на участие в конкурсе начисляются баллы, которые суммируются в соответствии с [приложением N 3](#P324) к Порядку;

г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой на участие в выборе подрядной организации по трем критериям;

д) ранжирование заявок на участие в выборе подрядной организации по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка на участие в конкурсе, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка на участие в выборе подрядной организации, получившая наибольшее количество баллов по критерию "цена договора", затем по критерию "срок оказания услуг и (или) выполнения работ", затем по критерию "квалификация участника закупки". Участник закупки, подавший заявку на участие в выборе подрядной организации, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем закупки. При равном количестве баллов по всем критериям предпочтение отдается участнику или участникам закупки, установившим наибольший гарантийный срок на результат оказанных услуг и (или) выполненных работ, являющихся предметом конкурса. В случае наличия двух и более участников закупки, набравших одинаковое количество баллов и одновременно с этим установивших одинаковый (наиболее длительный) гарантийный срок, предпочтение отдается участнику закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе ранее.

2.26. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в выборе подрядной организации только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

2.27. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в выборе подрядной организации фиксируются в протоколе рассмотрения, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;

2) информация об участниках закупки, заявки на участие в выборе подрядной организации которых были рассмотрены;

3) информация об участниках закупки, заявки на участие в выборе подрядной организации которых были отклонены с указанием причин их отклонения, в том числе положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в выборе подрядной организации и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в выборе подрядной организации;

5) порядок оценки заявок на участие в выборе подрядной организации;

6) присвоенные заявкам на участие в выборе подрядной организации значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в выборе подрядной организации;

7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в выборе подрядной организации решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников закупки.

2.28. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в выборе подрядной организации, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, подавшего единственную заявку на участие в выборе подрядной организации;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям конкурсной документации;

4) решение о возможности заключения договора с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, на условиях, предусмотренных в заявке участника закупки на участие в выборе подрядной организации.

2.29. Протокол рассмотрения и оценки заявок участников закупки на участие в выборе подрядной организации или протокол рассмотрения единственной заявки участника закупки на участие в конкурсе составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами комиссии. К этим протоколам прилагается информация, предусмотренная [пунктом 2.8.1](#P128) настоящего Порядка. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю закупки или участнику закупки, подавшему единственную заявку на участие в выборе подрядной организации, с приложением проекта договора, который составляется путем включения в данный проект условий договора, предложенных победителем закупки или участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в выборе подрядной организации.

Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе размещаются заказчиком на сайте заказчика и (или) на торговой площадке не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

2.30. По результатам выбора подрядной организации договор заключается на условиях, указанных в заявке на участие в выборе подрядной организации и в конкурсной документации.

2.31. Договор заключается не позднее чем через 10 дней с даты размещения на сайте заказчика и (или) на торговой площадке протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями настоящего Порядка в случае, если требование об обеспечении исполнения договора содержались в конкурсной документации.

2.32. В течение десяти календарных дней с даты размещения на сайте заказчика и (или) на торговой площадке протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель закупки обязан подписать договор и представить все экземпляры договора заказчику. При этом победитель закупки одновременно с договором обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в размере, который предусмотрен конкурсной документацией.

2.33. В случае если победителем закупки не исполнены требования [пунктов 2.31](#P195), [2.32](#P196) настоящего Порядка, такой победитель является уклонившимся от заключения договора.

При уклонении победителя закупки от заключения договора заказчик заключает договор с участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае его согласия.

Проект договора составляется заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения договора, предложенных участником закупки, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Проект договора подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти календарных дней с даты признания победителя закупки уклонившимся от заключения договора. Участник закупки, заявке на участие в выборе подрядной организации которого присвоен второй номер, вправе подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены [пунктом 2.31](#P195) настоящего Порядка, или отказаться от заключения договора.

2.34. В случае непредставления участником закупки, заявке на участие в выборе подрядной организации которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный пунктом 2.31 настоящего Порядка, подписанных этим участником экземпляров договора и обеспечения исполнения договора (в случае, если это предусмотрено конкурсной документацией), конкурс признается несостоявшимся.

2.35. Договор заключается с единственным участником закупки в случае признания конкурса несостоявшимся по следующим основаниям:

1) по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Заказчик устанавливает в конкурсной документации условие о предоставлении победителем выбора подрядной организации обеспечения исполнения договора в соответствии с [параграфом 6 главы 23](consultantplus://offline/ref=C67DEC8AA912ED4FD4E73A63AF538C2958D3AC569A54E54D5A6E0DD43648B136C55AEDDD4E5472OBwAC) ГК РФ.

3.2. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении выборе подрядной организации.

3.3. В случае если проектом договора предусмотрена выплата аванса, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения договора в размере не менее чем размер аванса. В случае если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере аванса.

**Приложения к конкурсной документации:**

Приложение №1. Форма заявки на участие в закупке.

Приложение №2. Перечень лотов.

Приложение №3. Оценка ранжированных заявок по критерию «цена договора».

Приложение №4. Оценка ранжированных заявок по критерию «срок выполнения работ».

Приложение №5. Оценка ранжированных заявок по критерию «квалификация участника закупки».

Приложение №6. Проект договора.

Приложение №7. Техническое задание.

Приложение №8. Сметная документация на проектно-сметные работы.

Приложение №9. Опись документов.

Приложение №10.Декларация участника о своем соответствии единым требованиям к участникам закупки.

Приложение №11.Декларация участника своей принадлежности к субъекту малого предпринимательства.

Приложение №12. Декларация участника своей принадлежности к социально ориентированной некоммерческой организации.

Приложение №13. Сведения об участнике конкурса и условиях оказания услуг по предмету конкурса.

Приложение №14. Сводная таблица конкурсного предложения на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Приложение №1

к Конкурсной документации

|  |
| --- |
| Заказчику  На фирменном бланке ООО «Нордсервис» |

       от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ**

на выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли, в многоквартирных домах в 2021году.

Изучив требования указанные в конкурсной документации и в Извещении №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. о проведении конкурса

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*фирменное наименование участника размещения заказа с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица); ФИО, паспортных данных, (для физического лица)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОГРН(ОГРИП)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К/с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка)

сообщает о согласии выполнить работы на условиях, указанных конкурсной документации и извещении о проведении конкурса в соответствии с нижерасположенным предложением:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование работ** | **Сроки оказания работ** | | **Стоимость работ**(с учетом НДС), руб. |
| начало | окончание |  |
| 1 | Выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли, в многоквартирных домах в 2021году.   1. ул. Комсомольская, д.43А 2. ул. Комсомольская, д.47А 3. пр. Котульского, д.13 |  |  |  |

1. В случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами договора, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации, условиями договора и нашими предложениями, изложенными в настоящей заявке.
2. Мы гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации, подлинность оригиналов и копий документов.
3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо затраты, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, обязательства по выполнению работ будут в любом случае выполнены в полном объеме и в соответствии с условиями договора.
4. Мы даем свое согласие на обработку персональных данных.
5. В случае, если наше предложение будет содержать лучшие условия, следующие после предложенных победителем, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями, указанными в конкурсной документации, извещении о проведении конкурса и нашими предложениями, изложенными в настоящей заявке.
6. Настоящим подтверждаем, что сведения о нашей организации отсутствуют в Реестре недобросовестных поставщиков.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Ф.И.О., телефон работника участника уполномоченное действовать от имени участника)*

1. Наш электронный адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_*(указать)*
2. Данная Заявка подается с полным пониманием того, что ООО «Нордсервис» оставляет за собой право:

* пересмотреть объем и стоимость лотов, в таком случае заявки будут приниматься только от тех Участников, которые отвечают пересмотренным требованиям;
* отклонить или принять заявку от конкретного Участника, приостановить предварительный отбор и отклонить все заявки.
* при производстве работ изменить договорную стоимость и объемы работ в рамках выделенного финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Перечень прилагаемых документов

Руководитель организации        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись)                                        (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №2

к Конкурсной документации

**ПЕРЕЧЕНЬ ЛОТОВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутренний заказчик | Наименование лота, вид товаров/работ/услуг | Ед. изм. | Объем работ | Предельная цена лота (в текущих ценах, с учетом НДС), руб. |
| **Лот №1** | | | | |
| ТО | Выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли, в многоквартирных домах в 2021году.   1. ул. Комсомольская, д.43А 2. ул. Комсомольская, д.47А 3. пр. Котульского, д.13 | М2 | 2 678 | **12 150 026,40** |

Приложение № 3

к Конкурсной документации

ТАБЛИЦА "БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАНЖИРОВАННЫХ ЗАЯВОК

ПО КРИТЕРИЮ "ЦЕНА ДОГОВОРА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| Цена договора | 30 | 1 | 30 |
| 2 | 27 |
| 3 | 24 |
| 4 | 21 |
| 5 | 18 |
| 6 | 15 |
| 7 | 12 |
| 8 | 9 |
| 9 | 6 |
| 10 | 3 |
| 11 и более | 0 |

Приложение № 4

к Конкурсной документации

ТАБЛИЦА "БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАНЖИРОВАННЫХ ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЮ

"СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Максимальное количество баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| Срок выполнения работ и (или) оказания услуг | 20 | 1 | 20 |
| 2 | 19 |
| 3 | 18 |
| 4 | 17 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15 |
| 7 | 14 |
| 8 | 13 |
| 9 | 12 |
| 10 | 10 |
| 11 и более | 0 |

Приложение № 5

к Конкурсной документации

ТАБЛИЦА "БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАНЖИРОВАННЫХ ЗАЯВОК ПО КРИТЕРИЮ

"КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Максимальное количество баллов | Подкритерии | | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое количество баллов |
| Квалификация участника закупки | 50 | Опыт работы (количество успешно завершенных [<\*>](#P357) объектов [<\*\*>](#P358) за последний календарный год, подтвержденных рекомендациями) | 2 и более | 1 | 15 |
| 1 | 2 | 5 |
| 0 | 3 | 0 |
| Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала [<\*\*\*>](#P359)) | 2 и более с опытом работы более 10 лет | 1 | 10 |
| 2 и более с опытом работы не менее 5 лет | 2 | 5 |
| в остальных случаях | 3 | 0 |
| Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последний календарный год) | 0 | 1 | 10 |
| 1 | 2 | 5 |
| 2 и более | 3 | 0 |

<\*> Под успешно завершенными объектами-аналогами понимаются объекты капитального ремонта (строительства), превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10% от первоначально установленных договором.

<\*\*> Под объектом понимается объект капитального ремонта (строительства), на котором участником закупки были выполнены работы, подтверждённые положительными рекомендациями заказчиков.

<\*\*\*> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 3 лет или среднее профессиональное образование в строительной отрасли и опыт работы не менее 5 лет.

Приложение № 6

к Документации о проведении конкурса

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**г. Норильск «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.**

**Общество с ограниченной ответственностью «Нордсервис»,** в лице Генерального директора Ассанаева Ширвана Мамаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, а вместе именуемые **«Стороны»,** заключили настоящий Договор (далее - **Договор)** о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**.

1.1.По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы Выполнение работ по капитальному ремонту металлической кровли, в многоквартирных домах в 2021году (далее – Работы) по адресам указанных в Приложении №1 к настоящему Договору, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п. 1.1. Договора в соответствии с условиями и в объеме, предусмотренными Договором и техническим заданием (Приложение № 3 к Договору).

1.4. Стоимость Работ, виды Работ и сроки выполнения Работ определяются техническим заданием и сметной документацией, согласованных Сторонами.

1.5. Общий срок выполнения Работ по настоящему Договору**:**

**начало выполнения Работ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

**окончание выполнения Работ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**

1.6. Работа выполняется силами подрядчика.

1.7. Подрядчик обязуется применять для учета выполнения работ общий журнал работ (форма КС-6), отражающий технологическую последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства строительно-монтажных работ. До начала работ, предоставить график выполнения работ и работы сдавать поэтапно.

1.8. Работа считается выполненной после подписания акта о приёмке выполненных Работ Заказчиком и Подрядчиком (КС-2,КС-3), Акта приёмки скрытых работ, акта ввода в эксплуатацию .

**2. Права и обязанности сторон.**

**2.1. Подрядчик обязан:**

2.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими в Российской Федерации Сводами Правил, СанПиНами, СНиПами, ГОСТами, сметными расчетами, техническим заданием.

2.1.2. Выполнить Работу лично за свой риск.

2.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, или случайного повреждения результатов Работы до их приёмки Заказчиком.

2.1.4. Выполнить Работы своими силами. Привлекать субподрядные организации для выполнения Работ только с письменного разрешения Заказчика.

2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности Работы либо создают невозможность завершения Работы в срок.

2.1.6. Своевременно предупредить Заказчика , в случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ.

2.1.7.Незамедлительно приостановить по указанию Заказчика использование оборудования, техники и т.п., если их качество не будет соответствовать принятым нормам, проектно-сметной документации.

2.1.8. После завершения Работ освободить объект и его территорию от механизмов, временных сооружений и построек, восстановить нарушенное благоустройство.

2.1.9. Возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств.

2.1.8. Обеспечить систематическую уборку мусора с Объекта и прилегающей к нему территории, а так же произвести окончательную уборку Объекта перед сдачей Работ Заказчику.

2.1.9. Нести ответственность и устранять все последствия за свой счет в случае повреждения помещений и инженерных систем, вызванных ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору.

2.1.10. Безвозмездно исправить все выявленные Заказчиком недостатки результатов выполненных Работ в согласованные с Заказчиком сроки.

2.1.11. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях настоящего Договора.

2.1.12. За свой счет получать все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.

2.1.13. За свой счет обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.

2.1.14. Подрядчик обязуется предоставить на все используемые материалы и оборудование, соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне за три дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

2.1.15.По окончании работ предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на \_\_\_\_60\_\_\_\_ месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки или акта устранения недостатков , за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

2.1.16. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

2.1.17. Подрядчик обязуется предоставить до начала работ Заказчику график производства работ, с указанием этапов работ, сроков выполнения работ по каждому этапу и строго придерживаться во время выполнения работ этого графика.

2.1.18. Перед производством каждого нового этапа работ Подрядчик обязуется приглашать представителей технического надзора Заказчика и приступать к следующему этапу выполнения работ только после получения разрешения от представителя технического надзора Заказчика с занесением записи в общий журнал производства работ( форма КС-6) .

2.1.19. Подрядчик обязуется предоставить к актам выполнения работ (КС-2), платёжные документы (счет, счет-фактура, товарно-транспортные накладные) на материалы отсутствующие в ТССЦ-2001, в соответствии с п.3.3. Постановления Администрации города Норильска №303 от 19.06.2009г.

**2.2. Подрядчик вправе:**

2.2.1.Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ.

2.2.3. В письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителей Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

**2.3. Заказчик обязан:**

2.3.1. В течении 10 (десяти) дней после получения от Подрядчика Акта о приёмке выполненных Работ, в порядке, предусмотренном п4.5., осмотреть и принять результат Работы.

**2.4. Заказчик вправе:**

2.4.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению Договора.

2.4.2. Требовать от Подрядчика, надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по Договору. За неисполнение/ненадлежащее, несвоевременное исполнение требований Заказчика Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

2.4.3. Привлекать к контролю, оценке качества и приемке выполненных Работ иные организации.

2.4.4. Привлечь Подрядчика к участию в деле по Искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами, в связи с недостатками Результатов выполненных Работ.

2.4.5. Отказаться в соответствии со ст. 717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата Работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной Работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Возмещение убытков, причиненных расторжением настоящего Договора Заказчиком, не производится.

2.4.6. При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком Работ сметной документации, Актам приемки выполненных Работ (форма № КС-2), справкам о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3) вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных Работ.

**3.Цена Договора**

3.1. (Выбрать нужное, ненужное исключить):

Вариант 1 (если Подрядчик является плательщиком НДС): Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек), в том числе НДС 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

Вариант 2 (если Подрядчик не является плательщиком НДС): Общая стоимость Работ по настоящему Договору указана в Приложении № 1 к настоящему Договору и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_ копеек), НДС не облагается на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2.

Цена настоящего Договора определяется сметной документацией , составленной Заказчиком, и не может превышать сумму в размере :

1) **4 924 227,60 руб. (Ремонт металлической кровли, ул, Комсомольская, д. 43А)**

2) **4 596 037,20 руб. (Ремонт металлической кровли, ул, Комсомольская, д. 47А)**

3) **2 629 761,60 руб. (Ремонт металлической кровли, пр, Котульского, д. 13)**

Цена Договора включает все расходы подрядчика, в том числе:

все обязательные налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, в том числе НДС;

затраты Подрядчика на устранение недоделок и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока на выполненные Работы, с даты подписания Акта комиссионной приемки результата Работ, а также возмещение вреда, причиненного Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Договора;

прочие возможные Работы, необходимые для исполнения Договора в соответствии с требованиями законодательства РФ и условиями настоящего Договора.

3.4.Источник финансирования Работ по Договору - субсидии бюджета муниципального образования город Норильск на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда в 2021 году.

3.5. Распорядитель средств субсидий - МКУ «УЖКХ» (далее Управление).

**4. Прядок оплаты выполненных Работ по Договору.**

4.1. Порядок оплаты:

4.1.1. Оплата Заказчиком стоимости выполненных Работ осуществляется за фактически выполненный объем Работ на основании подписываемых Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком от Подрядчика счета и счета-фактуры выполненных Работ с приложением документов подтверждающих выполнение Работ.

4.1.2. Оплата стоимости выполненных Работ будет осуществляться при условии перечисления сумм субсидий Заказчику от финансирующего органа - Управления.

4.1.3. Заказчик вправе произвести оплату в отношении 1 (одного) или нескольких завершенных объектов в составе ЛОТа.

4.1.4. Заказчик имеет право на задержку оплаты за выполненные Подрядчиком работы в случаях:

- не устранения ранее указанных дефектов в работах, предъявленных к оплате;

- причинения ущерба Заказчику;

- отставания выполнения работ от объёмов, предусмотренных Приложением № 2 к настоящему Договору «График производства работ».

4.1.5.Заказчик вправе произвести предварительное перечисление Подрядчику, части суммы, составляющей не более 30 (тридцати) % от общей суммы, предусмотренной настоящим Договором. Выплата аванса Подрядчику осуществляется только при условии перечисления сумм субсидий Заказчику от финансирующего органа.

4.1.6.Окончательный расчет производится после сдачи работы Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом, в согласованные сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно с согласия Заказчика.

4.1.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

4.1.8. При создании Подрядчиком аварийной ситуации, повлёкшей за собой материальный ущерб Заказчику, последний, в бесспорном порядке удерживает причинённый ему ущерб из денежных сумм, причитающихся Подрядчику по настоящему договору, а при их недостаточности – в предусмотренном законодательством РФ порядке

Материальный ущерб, понесённый Заказчиком, оформляется двухсторонним актом , с определением оценочной стоимости повреждения.

**5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.**

5.1. Приемка результатов выполненных Работ осуществляется поэтапно приемочной комиссией. Акт комиссионной приемки Работ подписывается всеми членами комиссии.

5.2. Состав комиссии для приемки результатов выполненных Работ формируется Заказчиком. Информацию о составе комиссии Заказчик доводит до Подрядчика в срок действия Договора, либо в течение 3 (трех) рабочих дней в ответ на соответствующий запрос Подрядчика.

5.3. Заказчик обязан в течении 10(десяти) календарных дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы осмотреть и принять результаты Работ по Акту о приёмке выполненных работ установленной формы.

5.4.Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без разрешения Заказчика и оформления Акта освидетельствования скрытых работ, который составляется в трёх экземплярах и подписывается представителями Сторон. Если представитель Заказчика не был информирован о производстве промежуточных работ, то Подрядчик обязан за свой счет открыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить её.

5.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет собственных средств в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки выполненных Работ для обеспечения надлежащего качества. В случае если Подрядчик в установленные сроки не устранит выявленные недостатки Работ, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить связанные с этим расходы Заказчика.

5.6.Акты о приёмке выполненных работ (КС-2) и Справки стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) представляются Подрядчиком, рассматриваются и подписываются Заказчиком в течении 10(десяти) календарных дней с момента получения от Подрядчика письменного извещения об окончании Работы, при отсутствии замечаний по объёмам и качеству выполненных работ. В случае наличия замечаний Заказчик даёт Подрядчику письменный мотивированный отказ от приёмки выполненных Работ, с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. После устранения замечаний Подрядчик повторно направляет Заказчику необходимую документацию.

5.7. Приёмка выполненных Работ осуществляется комиссией в составе представителей Сторон с подписанием акта о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-2,КС-3). В случае мотивированного отказа приёмки выполненных Работ, комиссией составляется Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом не принятые Заказчиком Работы в Акте приёмки выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-2,КС-3) не отражаются.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков Работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Заказчик, а если она назначена по соглашению между сторонами,- обе стороны поровну.

**6. Требования к качеству выполняемых работ.**

6.1. Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить другой Стороне причинённые таким нарушением убытки.

6.2. В случае нарушении Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ по причинам, за которые он несёт ответственность, Заказчик вправе начислить Подрядчику пени в размере 1(один) % за каждый день просрочки от общей стоимости незавершённых Работ. Заказчик вправе производить удержание неустойки при окончательном расчете за выполненные Работы.

6.3. В случае нарушения Подрядчиком установленных настоящим Договором сроков начала Работ , Заказчик вправе начислить Подрядчику неустойку в размере 1(один) % за каждый день просрочки от стоимости общего объёма работ.

6.4. Подрядчик несёт ответственность за надлежащее качество Работ в соответствии с действующим законодательством. В случае некачественно выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик вправе устранить выявленные недостатки с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить связанные с этим расходы Заказчика.

6.5 Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных Работ или их части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте до приёмки выполненных Работ, полностью лежит на Подрядчике. При просрочке передачи или приёмке результата Работы риски, несёт сторона, допустившая просрочку.

6.6. В случае причинения ущерба, утраты и порчи имущества, материалов, оборудования и результатов Работы или их части до приёмки выполненных Работ по любой причине Подрядчик обязан за свой счёт устранить последствия их наступления с тем, чтобы Работы отвечали требованиям настоящего Договора.

6.7. Подрядчик самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при выполнении Работ по настоящему Договору, принимая на себя всю имущественную ответственность.

6.8. За ущерб, причинённый третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинён не по его вине.

6.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

6.10. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств по Договору или устранению нарушений.

1. **Гарантийный срок и гарантийные обязательства.**

7.1. В рамках настоящего Договора Подрядчик предоставляет гарантию качества **сроком не менее 5 (пяти) лет** со дня, следующего за днем подписания Акта комиссионной приемки выполненных Работ.

7.2. Подрядчик гарантирует устранение за свой счёт всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Подрядчик после получения письменного уведомления от Заказчика о выявленных дефектах в течении гарантийного срока, в течении 2(двух) дней с момента получения сообщения направляет своего представителя на Объект для проведения технического осмотра и устранения дефектов. В случае, если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций, оборудования, то данные Работы производятся в сроки, указанные в акте технического осмотра, подписанном представителями Сторон. При этом гарантийный срок на исправленные Работы увеличивается на время устранения дефектов и неполадок.

7.3. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, увеличенных на сумму НДС, за счет Подрядчика.

**8. Особые условия.**

8.1. В случае совершения Работником, состоящим с Подрядчиком в трудовых отношениях, хищения либо повреждения имущества Заказчика, последний имеет право потребовать, а Подрядчик обязуется возместить Заказчику ущерб, причиненный данным правонарушением в размере стоимости похищенного или поврежденного имущества.

**9. Ответственность Сторон.**

9.1. За нарушение срока выполнения Работы, указанного в п. 1.5. настоящего Договора, а также сроков выполнения Работ, установленных графиком производства Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% (один процент) от цены надлежащим образом не выполненных Работ за каждый календарный день просрочки.

9.2. Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера пени, направив в адрес Подрядчика заявление о зачете взаимных требований.

9.4. Сторона освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

9.6. До передачи проектно-сметной документации на объекты Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных Работ несёт Подрядчик.

9.7. За ущерб, причинённый третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинён вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

9.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы.**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за причиненное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, в том числе обусловленные погодными условиями (документально подтвержденные справками Метеослужб), военных действий, и прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств письменно известить другую Сторону без промедления, не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере обстоятельств и возможных последствиях. Сторона также без промедления, должна письменно известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента прекращения их действия.

10.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

10.5. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

**11.Порядок разрешения споров.**

11.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются до передачи дела в суд урегулировать их в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензий не более 7 календарных дней.

11.2. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Красноярского края.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**12. Заключительные положения.**

12.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

12.4. Настоящий Договор вступает в силу после с момента заключения договора с МКУ «УЖКХ» о предоставлении субсидии и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

**13. Приложения к Договору.**

Приложение № 1 – перечень объектов с указанием стоимости и видов Работ.

Приложение № 2 – график производства Работ.

Приложение № 3 – техническое задание.

Приложение № 4 – сметная документация.

**14. Адреса и банковские реквизиты сторон.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «**ЗАКАЗЧИК»**  **ООО «Нордсервис»** |  | **«ПОДРЯДЧИК»** |

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | к Договору подряда № \_\_\_\_ | | | | |
|  |  |  | | | от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |
| **Перечень объектов с указанием стоимости и видов Работ** | | | | | | | |
| Наименование объекта | | | Ед. изм. | Объем Работ | | Стоимость Работ (в текущих ценах, с учетом НДС), руб. | |
| 1. г. Норильск,ул.Комсомольская, д.43А   *Серия – 1-464*  *Год ввода в эксплуатацию – 1963*  *Междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты*  *Наружные стены – газозолобетон*  *Кровля - металлическая*  *Фундаменты - железобетонные сваи*   1. г. Норильск,ул.Комсомольская, д.47А   *Серия – 1-464*  *Год ввода в эксплуатацию – 1963*  *Междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты*  *Наружные стены – газозолобетон*  *Кровля - металлическая*  *Фундаменты - железобетонные сваи*   1. г. Норильск,пр.Котульского,д.13   *Серия – 1-447-с*  *Год ввода в эксплуатацию – 1970*  *Междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты*  *Наружные стены – кирпичные*  *Кровля - металлическая*  *Фундаменты - железобетонные сваи* | | |  |  | |  | |
| **Итого:** | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
|  | | |  |  | |  | |
| **ЗАКАЗЧИК** | |  | | | **ПОДРЯДЧИК** | | | | |
| ООО "Нордсервис" | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | |
|  |  |  | | | Приложение № 2  к Договору подряда № \_\_\_\_  от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  | **График производства Работ** | | | | | | | | |
| № п.п. | Адрес объекта | Виды Работ | | | Дата начала Работ | | Дата окончания Работ | | |
| 1 |  |  | | |  | |  | | |
| 2 |  |  | | |  | |  | | |
| 3 |  |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
| **ЗАКАЗЧИК** | |  | | | **ПОДРЯДЧИК** | | | | |
| ООО "Нордсервис" | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | |  | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |

Приложение №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к Договору подряда № \_\_\_\_ |
|  |  |  | от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г. |

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК** | |  | **ПОДРЯДЧИК** | | |
| ООО "Нордсервис" | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | |
|  | |  |  | |

Приложение № 7

к Конкурсной документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Проведение капитального ремонта металлической кровли в многоквартирных домах в 2021 году , в рамках мероприятий Программы 2 « Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов» муниципальной программы реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2019 год.**

1. **Общие положения.**
   1. Заказчик- Общество с ограниченной ответственностью «Нордсервис», Управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирными домами.
   2. Мероприятие - **Проведение капитального ремонта металлической кровли в многоквартирном доме в 2021 году**
   3. Место выполнения работ: Муниципальное образование город Норильск Красноярского края, район Центральный:

1. ул. Комсомольская, д.43А

2.ул. Комсомольская, д.47А

3.пр. Котульского, д.13

* 1. Описание объектов: жилые многоквартирные дома расположенные на территории муниципального образования город Норильск, район Центральный
  2. Источник финансирования: субсидии бюджета муниципального образования город Норильск на 2021год.
  3. распорядитель средств субсидий – МКУ «УЖКХ»

1.7. Срок выполнения работ – с момента заключения договора по 30 сентября 2021 года.

1.8. Гарантийный срок качества выполненных работ – не менее 5 лет.

1. **Основные характеристики объектов:**

Описание объектов:

Жилые многоквартирные дома, расположенные по адресу:

1. г. Норильск, ул.Комсомольская , д.43А

*Серия – 1-464*

*Год ввода в эксплуатацию – 1963*

*Междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты*

*Наружные стены – газозолобетон*

*Кровля - металлическая*

*Фундаменты - железобетонные сваи*

1. г.Норильск, ул.Комсомольская, д.47А

*Серия – 1-464*

*Год ввода в эксплуатацию – 1963*

*Междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты*

*Наружные стены – газозолобетон*

*Кровля - металлическая*

*Фундаменты - железобетонные сваи*

1. г.Норильск, пр.Котульского, д.13

*Серия – 1-447-с*

*Год ввода в эксплуатацию – 1970*

*Междуэтажные перекрытия - железобетонные плиты*

*Наружные стены – кирпичные*

*Кровля - металлическая*

*Фундаменты - железобетонные сваи*

1. **Общие требования.**

|  |
| --- |
| Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены с соблюдением строительных норм, правил, стандартов и технических условий. Строительные работы выполнить в два периода: подготовительный и основной в соответствии с требованиями СНиП 12.01-2004 «Организация строительства». Доставка материалов на крышу здания осуществляется вручную. Строительная площадка оборудуется комплексом первичных средств пожаротушения - песок, лопаты, багры, огнетушители. Стройплощадка оборудуется информационным щитом. Устраиваются временные здания и сооружения (инвентарные контейнерные). Временные здания устанавливаются вне опасной зоны действия крана. Для сбора строительных отходов и бытовых отходов от жизнедеятельности строителей предусмотрена установка металлических контейнеров. Контейнеры регулярно вывозятся с территории строительной площадки автотранспортом. Место установки контейнеров для строительных отходов показано на стройгенплане. Контейнеры устанавливаются на бетонные дорожные плиты. Все работы должны выполнятся согласно СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Кровельные работы следует выполнять поточным способом с соблюдением следующих условий: - каждое звено рабочих должно иметь необходимый фронт работ (не менее сменной выработки); - разрывы во времени между выполнением последовательных процессов должны быть сведены к минимуму; - каждый конструктивный элемент укладывают после приемки (с участием представителя эксплуатирующей организации) предшествующей работы с занесением соответствующей записи в журнал производства ремонтных работ и составлением акта на скрытые работы.  Элементы кровли при производстве смежных и последующих работ должны предохраняться от повреждений. Кровли ремонтируют в сухую погоду при температуре наружного воздуха не менее плюс 5° С, производя работы отдельными захватками в пределах водоразделов. Работа должна быть спланирована так, чтобы по окончании смены раскрытый участок крыши был полностью отремонтирован. В процессе ремонтных работ на крыше должно быть исключено увлажнение и промокание основания и теплоизоляции покрытия технического этажа атмосферными осадками. К концу рабочей смены обеспечивают отвод воды с крыши на случай дождя. После окончания основных работ территория приводится в порядок, вывозится мусор, материалы, оборудование. Все строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с ППР и технологическими картами. |

**4. Требования к скрытым работам**

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме,  
установленных CП 48.13330.2011 (СНиП 12.01-2004) «Организация строительства»  
Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс,  
выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.  
Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие  
работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед  
производством последующих работ.  
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования  
предшествующих скрытых работ во всех случаях.  
На основании исполнительной документации комиссия подписывает акт промежуточной  
приемки и разрешает производить последующий вид работ.  
На оборудование и строительные материалы должны быть паспорта и сертификаты.  
На объекте надлежит:  
- вести общий журнал работ, специальные журналы по отдельным видам работ;  
- составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки  
ответственных конструкций;  
- оформлять другую производственную документацию по отдельным видам работ и  
исполнительную документацию-комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии  
выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной  
организацией изменениям, лицами, ответственными за производство работ;  
- организовать на строительстве контроль качества объекта с обязательным составлением  
дефектной ведомости, выполненных в натуре конструкций, с указанием в ней мероприятий для  
быстрого и качественного их исправления.

**5.Требования к производству работ.**

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома выполнять в два  
периода: подготовительный и основной. До начала выполнения работ основного  
периода следует выполнить инженерную подготовку площадки строительства в объеме  
работ подготовительного периода.  
В подготовительный период проводятся следующие мероприятия:  
- очистка прилегающей территории от мусора и предметов, мешающих  
проезду автотранспорта к месту производства работ;  
- установка информационного щита, предупреждающих знаков, указателей  
и подписей для безопасного прохода, защитных и сигнальных ограждений по границам  
опасных зон согласно СНиП 12- 03-2001 “Безопасность труда в строительстве”, ГОСТ  
12.4.026-2001 “Основные и дополнительные знаки безопасности”;  
- заготовка необходимого оборудования, инструмента, монтажных  
приспособлений, набора строп, строительных материалов;  
технологической карты) в соответствии с требованиями "Правила безопасности  
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные  
сооружения»;  
- размещение временных зданий и сооружений производственного,  
складского и санитарно-бытового назначения и прокладка временных сетей.  
Доставка материалов осуществляется автомобильным транспортом.  
При разборке старого кровельного покрытия и парапета все материалы спускать  
с кровли и складировать в отведенных местах, вывозить строительный мусор по мере  
накопления.  
Ремонт кровли производить захватками, учитывая погодные условия  
производства работ.  
В основной период строительства:  
- Демонтаж фальцевой кровли и обрешетки, ограждения кровли.

- Замена фановых труб, утепление фановых труб и вент. каналов.  
- Устройство обрешетки и фальцевой кровли, замена и дополнительное  
устройство стропильных ног.  
- Устройство элементов безопасности по кровле.  
- Устройство огне-биозащиты деревянных конструкций.

- Замена люков выходов в чердак

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | | | | |
| Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 43А | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (люков) | шт | 4 |  |
| 2 | Демонтаж. Установка стропил (кобылки,стропильные ноги, прогоны, подкосы, затяжки...) | м3 | 17,29 |  |
| 3 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | шт | 5 |  |
| 4 | Разборка парапетных решеток (Ограждение кровель перилами) | м | 171,1 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 26,22 |  |
| 6 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 73,12 |  |
| 7 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | м2 | 73,12 |  |
| 8 | Разборка покрытий вент шахт из листовой стали | м2 | 54,88 |  |
| 9 | Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм | 1 зонт | 16 |  |
| 10 | Установка предохранительных канатов (Демонтаж антенн) | 1 устройство | 4 |  |
| 11 | Установка предохранительных канатов (Монтаж антенн) | 1 устройство | 4 |  |
| **Раздел 2. Вывоз мусора** | | | | |
| 12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 27,27 |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 27,27 |  |
| **Раздел 3. Ремонт крыши** | | | | |
| Противопожарные люки | | | | |
| 14 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (вокруг люков) | м3 | 0,872 |  |
| 15 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,166 | ЛПМ 850\*850мм 4шт |
| Вентиляционные шахты | | | | |
| 16 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (вентиляционные шахты) | м3 | 3,6 |  |
| 17 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | м2 | 41,2 |  |
| 18 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 41,2 |  |
| 19 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | м2 | 41,2 |  |
| Фановые трубы | | | | |
| 20 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 30 | Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм |
| Утепление вентиляционных каналов, вентшахт и фановых труб | | | | |
| 21 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | м2 | 73,12 | Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 22 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1,26 | Стеклопластик РСТ 250 |
| 23 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 7,31 |  |
| 24 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 1 м2 поверхности покрытия изоляции | 73,12 | Стеклопластик РСТ 250 |
| Стропильная система | | | | |
| 25 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (Укрепление существующих стропил проволокой) | 1 т | 0,171226 |  |
| 26 | Установка стропил | м3 | 24,1 |  |
| 27 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 2585,8 | Огнебиозащитный состав "Кедр-АН6(Щ)" (в соответствии с проектом) |
| Лестницы кровельные | | | | |
| 28 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0528 | Лестница кровельная Borge, L=3м |
| Покрытие кровли | | | | |
| 29 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | м2 | 1029,38 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм |
| 30 | Герметик полиуретановый Soudal Soudaflex 40 FC серый 600 мл (в соответствии с проектом) | л | 13 |  |
| 31 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 725,7 |  |
| 32 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | м2 | 303,68 |  |
| 33 | Уплотнитель кровельный EPDM | шт. | 16 |  |
| 34 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | м2 | 303,68 | Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ |
| 35 | Костыль из квадратной стали | шт. | 347 |  |
| 36 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | м | 175,34 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм |
| 37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали / элементы вент канала | м2 | 89,6 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| Окраска деревянных поверхностей | | | | |
| 38 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | м2 | 25,26 |  |
| Восстановление вент каналов | | | | |
| 39 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,45 |  |
| Слуховые окна | | | | |
| 40 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |  |
| Ограждение | | | | |
| 41 | Ограждение кровель перилами | м | 172,8 |  |
| 42 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 123,84 |  |
| 43 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 123,84 |  |
| Зонты вентиляционные | | | | |
| 44 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 16 |  |
| 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 55,84 |  |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 55,84 |  |
| Страховочный трос | | | | |
| 47 | Страховочный трос | м | 134 |  |
| 48 | Кольцо опорное | шт. | 12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | | | | |
| Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Комсомольская, 47А | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (люков) | 1 коробока | 4 |  |
| 2 | Демонтаж. Установка стропил (кобылки,стропильные ноги, прогоны, подкосы, затяжки...) | 1 м3 древесины в конструкции | 17,29 |  |
| 3 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 1 окно | 5 |  |
| 4 | Разборка парапетных решеток (Ограждение кровель перилами) | 1 м парапетных решеток | 171,1 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 1 м трубопровода с фасонными частями | 26,22 |  |
| 6 | Разборка. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 1 м2 кровли | 73,12 |  |
| 7 | Разборка. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 3,66 |  |
| 8 | Разборка покрытий вент шахт из листовой стали | 1 м2 покрытия кровли | 54,88 |  |
| 9 | Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм | 1 зонт | 16 |  |
| 10 | Установка предохранительных канатов (Демонтаж антенн) | 1 устройство | 4 |  |
| 11 | Установка предохранительных канатов (Монтаж антенн) | 1 устройство | 4 |  |
| **Раздел 2. Вывоз мусора** | | | | |
| 12 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 26,18 |  |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 26,18 |  |
| **Раздел 3. Ремонт крыши** | | | | |
| Противопожарные люки | | | | |
| 14 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (вокруг люков) | 1 м3 кладки | 0,872 |  |
| 15 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,166 |  |
| 16 | Дверь герметическая, марка стали С 255 (Люк противопожарный) | т | 0,166 |  |
| Вентиляционные шахты | | | | |
| 17 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (вентиляционные шахты) | 1 м3 кладки | 4,93 |  |
| 18 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 1 м2 поверхности | 41,2 |  |
| 19 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 1 м2 оштукатуриваемой поверхности | 41,2 |  |
| 20 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 41,2 |  |
| Фановые трубы | | | | |
| 21 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1 м трубопровода | 30 |  |
| 23 | Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм | м | 30 |  |
| 24 | Кольца центрирующие для труб диаметром 100 мм/ применительно переходная манжнта | шт. | 12 |  |
| Утепление вентиляционных каналов, вентшахт и фановых труб | | | | |
| 25 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 1 м2 кровли | 73,12 |  |
| 27 | Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ | м2 | 84,09 |  |
| 28 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1,26 |  |
| 29 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 7,31 |  |
| 31 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм | м3 | 7,31 |  |
| 32 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 1 м2 поверхности покрытия изоляции | 85,72 |  |
| 34 | Стеклопластик РСТ 250 | м2 | 98,6 |  |
| Стропильная система | | | | |
| 35 | Установка закладных деталей весом до 4 кг (Укрепление существующих стропил проволокой) | 1 т | 0,171226 |  |
| 36 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 24,558 |  |
| 37 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 1 м2 обрабатываемой поверхности | 2585,8 |  |
| 38 | Огнебиозащитный состав "Кедр-АН6(Щ)" (в соответствии с проектом) | кг | 121,5326 |  |
| Лестницы кровельные | | | | |
| 39 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0528 |  |
| 40 | Лестница кровельная Borge, L=3м (в соответствии с проектом) | шт | 6 |  |
| Покрытие кровли | | | | |
| 41 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | 1 м2 покрытия | 783,904 |  |
| 43 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 4,156228 |  |
| 44 | Герметик полиуретановый Soudal Soudaflex 40 FC серый 600 мл (в соответствии с проектом) | л | 13 |  |
| 45 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 725,7 |  |
| 47 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 1 м2 сменяемой обрешетки | 303,68 |  |
| 49 | Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм (Уплотнитель кровельный EPDM) (в соответствии с проектом) | шт. | 16 |  |
| Свесы | | | | |
| 50 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 1 м труб и покрытий | 175,34 |  |
| 51 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 1 м2 кровли | 303,68 |  |
| 53 | Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ | м2 | 349,2 |  |
| 54 | Соединительная двусторонняя лента ТехноНиколь | шт | 20 |  |
| 55 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 1 м2 покрытия | 245,476 |  |
| 57 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 1,331462 |  |
| 58 | Костыль из квадратной стали | шт. | 347 |  |
| 59 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 1 м плинтуса | 175,34 |  |
| 61 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм | т | 0,570626 |  |
| Окраска деревянных поверхностей | | | | |
| 62 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 25,26 |  |
| Восстановление вент каналов | | | | |
| 63 | Устройство бетонной подготовки | 1 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,45 |  |
| Слуховые окна | | | | |
| 64 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |  |
| 65 | Петля накладная | шт. | 10 |  |
| 66 | Щеколды | компл. | 5 |  |
| 67 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 10 |  |
| Ограждение | | | | |
| 68 | Ограждение кровель перилами | 1 м ограждения | 172,8 |  |
| 70 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 2,0844 |  |
| 71 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 123,84 |  |
| 72 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 123,84 |  |
| Зонты вентиляционные | | | | |
| 73 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 16 |  |
| 75 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 колпак | 16 |  |
| 77 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 1,38192 |  |
| 78 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 55,84 |  |
| 79 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 55,84 |  |
| Страховочный трос | | | | |
| 80 | Ограждение кровель перилами (страховочный трос) | 1 м ограждения | 134 |  |
| 82 | Трос стальной | м | 134 |  |
| 83 | Кольцо опорное | шт. | 12 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | | | | |
| Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, **г. Норильск, пр. Котульского, 13** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | |
| 1 | Демонтаж люков деревянных | шт | 2 |  |
| 2 | Демонтаж. Установка стропил (кобылки) | м3 | 0,47 |  |
| 3 | Разборка вентиляционных шахт | м2 | 16,8 |  |
| 4 | Демонтаж. Установка дефлекторов диаметром патрубка 630 мм | 1 дефлектор | 4 |  |
| 5 | Разборка парапетных решеток (Ограждение кровель перилами) | м | 99,6 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 13,11 |  |
| 7 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | шт | 3 |  |
| 8 | Установка предохранительных канатов/прим. антенны | 1 устройство | 2 |  |
| 9 | Установка предохранительных канатов/прим. антенны | 1 устройство | 2 |  |
| 10 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 1 |  |
| **Раздел 2. Вывоз мусора** | | | | |
| 11 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 20,27 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км | 1 т груза | 20,27 |  |
| **Раздел 3. Ремонт крыши** | | | | |
| Двери, люки | | | | |
| 13 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (вокруг люков) | м3 | 0,474 |  |
| 14 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,07 | ЛПМ 900\*900мм 2шт |
| Вентиляционные шахты | | | | |
| 15 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (вентиляционные шахты) | м3 | 3,837 |  |
| 16 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | м2 | 33,2 |  |
| 17 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 33,2 |  |
| 18 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | м2 | 33,2 |  |
| Фановые трубы | | | | |
| 19 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м | 15 | Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм |
| Утепление вентиляционных каналов, вентшахт и фановых труб | | | | |
| 20 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | м2 | 97,8 | Линокром ЭПП |
| 21 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1,15 | С обертыванием стеклопластиком |
| 22 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 9,78 |  |
| 23 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | м2 | 97,8 | Стеклопластик РСТ 250 |
| Стропильная система | | | | |
| 24 | Установка закладных деталей весом до 4 кг/примУкрепление существующих стропил проволокой п.5 в спецификации | 1 т | 0,058094 |  |
| 25 | Установка стропил/ прим. все деревянные конструкции | м3 | 2,478 |  |
| 26 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | м2 | 1600 | Огнебиозащитный состав "Кедр-АН6(Щ)" |
| Лестницы кровельные | | | | |
| 27 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0352 | Лестница кровельная Borge, L=3м |
| Покрытие кровли | | | | |
| 28 | Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали без настенных желобов и свесов | м2 | 561,3 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм |
| 29 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали/ элементы вент каналов | м2 | 24,0186 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| 30 | Герметик полиуретановый Soudal Soudaflex 40 FC серый 600 мл | л | 12,71 |  |
| 31 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | м2 | 392,9 |  |
| 32 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | м2 | 168,4 |  |
| 33 | Уплотнитель кровельный EPDM | шт. | 8 |  |
| 34 | Устройство пароизоляции обмазочной в один слой | м2 | 4,9 |  |
| 35 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 1 м2 кровли | 168,4 | Линокром ЭПП |
| 36 | Костыль из квадратной стали | шт. | 207 |  |
| 37 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | м | 103,2 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
| Окраска деревянных поверхностей | | | | |
| 38 | Простая окраска масляными составами по дереву стен | м2 | 56,85 |  |
| Слуховые окна | | | | |
| 39 | Устройство слуховых окон | шт | 3 |  |
| Ограждение кровли | | | | |
| 40 | Ограждение кровель перилами | м | 105,6 |  |
| 41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1 м2 окрашиваемой поверхности | 7568 |  |
| Зонты вентиляционные | | | | |
| 42 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 10 |  |
| 43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 20,92 |  |
| 44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 20,92 |  |
| Страховочный трос | | | | |
| 45 | Страховочный трос | м | 59,1 |  |
| 46 | Кольцо опорное (в соответствии с проектом) | шт. | 10 |  |
| Восстановление столбов под лежень | | | | |
| 47 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (вентиляционные шахты) | м3 | 0,255 |  |
| Ремонт карнизных плит | | | | |
| 48 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0,3 | Полимерцементный состав MasterEmacoS488 |

Приложение № 8

к Конкурсной документации

Сметная документация на проектно-сметные работы.

**Сводный расчет стоимости**

Для определения начальной (максимальной) цены договора

на проведение капитального ремонта металлической кровли, в многоквартирных домах в 2021 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| №п/п | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Серия | Стоимость работ, в руб. с учетом НДС |
|
|
| 1 | Ул. Комсомольская д.43А | 1963 | 1-464 | 4 924 227,60 |
| 2 | Ул. Комсомольская д.43А | 1963 | 1-464 | 4 596 037,20 |
| 3 | Пр. Котульского д.13 | 1970 | 1-447-с | 2 629 761,60 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **12 150 026,40** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к Конкурсной документации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов |
| 1 | Опись документов |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Всего:

Должность руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченного лица) Подпись ФИО

Место печати (при наличии печати)

Приложение № 10

к Конкурсной документации

**Декларация участника о своем соответствии единым требованиям к участникам закупки,**

Настоящим документом организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны в заявке на участие в открытом конкурсе подтверждает правомочность подписать контракт и соответствует единым требованиям к участникам закупки, , а именно:

1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг и (или) выполнение работ, являющимися объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и (или) отсутствие в отношении него в производстве суда дела о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком (членами комиссии) конфликта интересов;

6) отсутствие у участника закупки - индивидуального предпринимателя либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с объектом закупки и административного наказания в виде дисквалификации;

7) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) участник закупки не является офшорной компанией.

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование участника закупки

Приложение № 11

к Конкурсной документации

**Декларация участника своей принадлежности к субъекту малого предпринимательства**

Настоящим документом организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны в заявке на участие в открытом конкурсе декларирует свою принадлежность к **субъектам малого предпринимательства** и сообщает о соответствии следующим условиям:

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), а суммарная доля участия иностранных юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должны превышать сорок девять процентов каждая. Указанное ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц, суммарной доли участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7028C2CA918C6AB16E53E9490A2257C2F68E9901CCF593F76P8L3J) от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BE91865E71A5D9BBC29EFDD5E9D080C7028C2FA616C5AB16E53E9490A2257C2F68E9901CCBP5LDJ) от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не превышает предельное значение средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – до ста человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превышает [предельное значени](consultantplus://offline/ref=FFC11F09C9FEECF1F2CB736BF368A7C40AE72B15509E7B55FBB763AD031296061B77E2646B56FD6801IBE)е, установленное Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – **800 млн. руб.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование участника закупки

Приложение № 12

к Конкурсной документации

**Декларация участника своей принадлежности к социально ориентированной некоммерческой организации**

Настоящим документом организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны в заявке на участие в открытом конкурсе декларирует свою принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям и сообщаем об осуществлении в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и учредителями которой не являются РФ, субъект РФ, муниципальное образование.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование участника закупки

Приложение № 13

к Конкурсной документации

**На бланке организации**

**Дата, исх. номер**

**Сведения об участнике конкурса и условиях оказания услуг**

**по предмету конкурса №**

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,

***(наименование организации, Ф.И.О. физического лица – участника закупки)***

в лице: **(*наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)***

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет заявку на участие в конкурсе.

1. Мы ознакомлены с информацией, содержащейся в *описании объекта закупки* конкурсной документации, влияющей на стоимость оказания услуг.
2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в конкурсной заявке, по цене ***(указать цену заявки по заявленному лоту цифрами и прописью)***.
3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо затраты на выполнение сопутствующих работ, входящих в состав работ, услуг, являющихся предметом контракта, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.
5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.
6. Фирменное наименование (наименование):
7. Место нахождения:
8. **Почтовый адрес***(для юридического лица):*
9. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства *(для физического лица):*
10. Идентификационный номер налогоплательщика учредителей (ИНН)
11. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) членов коллегиального исполнительного органа
12. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии)
13. Номер контактного телефона:
14. Номер факса: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
15. Адрес электронной почты:
16. Официальный сайт в Интернете *(при наличии):* [www](http://www._____________________________)
17. Вид налогообложения (ОСНО или УСНО)
18. Реквизиты уведомления об УСНО (№, дата)
19. Точные банковские реквизиты:

**ИНН**

КПП

р/с

к/с

л/с

БИК

Банк

Примечание: п. 16-20 к заполнению не обязательны и носят информационный характер и включены для процедуры заключения муниципального контракта, не являются условием допуска к участию в конкурсе.

Должность руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(уполномоченного лица) Подпись ФИО

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ФИО

Место печати (при наличии печати)

Приложение № 14

к Конкурсной документации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сводная таблица конкурсного предложения на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома на территории Муниципального образования г. Норильск | | | | | |
| Наименование участника закупки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Условия конкурсной документации** | | | **Предложение участника закупки** | | |
| № пп | Наименование заказчика | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом всех расходов, руб | Сроки выполнения | сроки предоставления гарантийных обязательств | Цена контракта с учетом всех расходов, руб. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО "Нордсервис" |  |  |  |  |